|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План работы по текущему ремонту на 2017 г.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Объекты/виды работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | итого |
| **Кондратьевский 62/1** |  |  |  |
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Поверка манометров | 6 000,00 | 35 000,00 | 41 000,00 |
| замена регулятора давления в ИТП | 1 800,00 | 5 000,00 | 6 800,00 |
| замена торцевого уплотнения насоса гвс |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Замена верхнего розлива хвс | 260 000,00 | 99 000,00 | 359 000,00 |
| Замена нижнего розлив хвс | 300 000,00 | 151 000,00 | 451 000,00 |
| *всего по дому* |  |  | *879 300,00* |
|  |  |  |  |