|  |
| --- |
| **План работы по текущему ремонту на 2017 г.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Объекты/виды работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | итого |
|   |   |   |   |
| **Кондратьевский 62/2** |   |   |   |
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |   |  12 000,00  |  12 000,00  |
| Поверка манометров |  6 000,00  |  35 000,00  |  41 000,00  |
| замена балансировочного клапана |  8 000,00  |  2 500,00  |  10 500,00  |
| Замена ЕСL |  37 000,00  |  5 000,00  |  42 000,00  |
| Замена нижнего розлив хвс |  300 000,00  |  151 000,00  |  451 000,00  |
| замена квартирных стояков |  1 152 000,00  |  1 689 600,00  |  2 841 600,00  |
| *всего по дому* |  |  |  ***3 398 100,00***  |
|   |   |   |   |