|  |
| --- |
| **План работы по текущему ремонту на 2017 г.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Объекты/виды работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | итого |
|   |   |   |   |
| **Кондратьевский 64/1** |   |   |   |
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |   |  12 000,00  |  12 000,00  |
| Поверка манометров |  6 000,00  |  35 000,00  |  41 000,00  |
| Замена верхнего розлива хвс |  260 000,00  |  99 000,00  |  359 000,00  |
| Замена нижнего розлив хвс |  300 000,00  |  151 000,00  |  451 000,00  |
| Ремонт крыльца |  289 890,00  |   |  289 890,00  |
| *всего по дому* |  |  | ***1 152 890,00***  |