|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План работы по текущему ремонту на 2017 г.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Объекты/виды работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | итого |
|  |  |  |  |
| **Кондратьевский 64/1** |  |  |  |
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Поверка манометров | 6 000,00 | 35 000,00 | 41 000,00 |
| Замена верхнего розлива хвс | 260 000,00 | 99 000,00 | 359 000,00 |
| Замена нижнего розлив хвс | 300 000,00 | 151 000,00 | 451 000,00 |
| Ремонт крыльца | 289 890,00 |  | 289 890,00 |
| *всего по дому* |  |  | ***1 152 890,00*** |